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	Наименование
	Количество

	Держатель медицинский для захватывания и удержания трубчатых костей мощный
	1

	Долото с шестигранной ручкой желобоватое, 15 мм
	1

	Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой, 15 мм
	1

	Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой, 25 мм
	1

	Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу, № 1 малый
	4

	Зажим кишечный жесткий
	2

	Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый
	2

	Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой
	2

	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 2
	12

	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 3
	4

	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1
	30

	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1
	20

	Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости
	10

	Зажим с кремальерой для операционного белья
	12

	Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине
	12

	Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско № 1
	1

	Зеркало влагалищное по Дуайэну № 4
	1

	Зеркало влагалищное по Дуайэну № 5
	1

	Зеркало двухстороннее по Ричардсону (из набора для легочной хирургии)
	2

	Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм
	1

	Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 60 мм
	1

	Зеркало для левой доли печени
	1

	Зеркало печеночное 100 мм
	1

	Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками
	1

	Зеркало ректальное детское 91 мм
	1

	Зонд зобный с отверстием
	1

	Зонд хирургический желобоватый 170 мм
	1

	Зонд хирургический желобоватый с пуговкой (проктологический), 215 мм
	1

	Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний
	1

	Игла для спинно-мозговой пункции А-1,0х90-30
	1

	Игла для спинно-мозговой пункции А-1,2х120-30
	1

	Игла лигатурная тупая левая № 3
	1

	Игла лигатурная тупая правая № 3
	1

	Игла хирургическая 0А1-0,7х55
	50

	Игла хирургическая 3В1-0,6х20
	20

	Игла хирургическая 3В1-0,7х28
	20

	Игла хирургическая 3В1-1,1х50
	20

	Игла хирургическая 3В1-1,2х55
	20

	Игла хирургическая 4А1-0,6х20
	50

	Игла хирургическая 4А1-0,6х30
	20

	Игла хирургическая 4А1-0,7х45
	50

	Игла хирургическая 4А1-0,7х50
	50

	Игла хирургическая 4А1-0,8х32
	5

	Игла хирургическая 4А1-0,9х36
	10

	Игла хирургическая 4А1-1,0х45
	10

	Игла хирургическая 4А2-0,4х22
	5

	Игла хирургическая 4В1-0,6х20
	30

	Игла хирургическая 4В1-1,0х45
	20

	Игла хирургическая 4В1-1,2х55
	50

	Иглодержатель сосудистый, 200 мм
	5

	Игольник
	3

	Кипятильник дезинфекционный П-40-1
	4

	Коловорот (комплект)
	1

	Корнцанг изогнутый
	4

	Корнцанг прямой
	4

	Крючки хирургические пластинчатые по Фарабефу (комплект из 2 шт.)
	1

	Крючок трахеотомический острый
	2

	Крючок хирургический однозубый костный острый
	2

	Крючок хирургический четырехзубый острый № 2
	2

	Крючок хирургический четырехзубый тупой № 2
	2

	Крючок хирургический четырехзубый тупой № 4
	2

	Кусачки Дальгрена для взрослых
	1

	Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками
	1

	Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Янсена с удлиненными ручками
	1

	Лезвие съемное № 24
	20

	Ложка костная двухсторонняя острая
	2

	Ложки нейрохирургические овальные острые жесткие односторонние (комплект)
	1

	Ложки нейрохирургические острые овальные (комплект)
	1

	Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей
	1

	Молоток хирургический металлический или текстолитовый
	1

	Нож ампутационный большой НЛ 315х180
	1

	Нож ампутационный малый НЛ 250х120
	1

	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые, 185 мм
	1

	Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые, 230 мм
	2

	Ножницы реберные гильотинные
	1

	Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм
	2

	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм
	4

	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм
	2

	Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм
	2

	Пила проволочная витая
	6

	Пила рамочная
	1

	Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5
	10

	Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5
	4

	Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150х5,5 или ПХ 200х18
	2

	Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5
	10

	Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5
	4

	Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6
	1

	Пластина для оттеснения внутренностей
	1

	Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165 мм
	1

	Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый
	1

	Распатор изогнутый малый
	1

	Распатор прямой
	1

	Распатор реберный с двойным изгибом левый
	1

	Распатор реберный с двойным изгибом правый
	1

	Расширитель трахеотомический
	1

	Ручка скальпеля большая, 130 мм
	2

	Ручки к проволочным пилам (пара)
	1

	Скальпель брюшистый средний Сб 150х40
	10

	Скальпель остроконечный средний Со 150х40
	2

	Троакары полостные (комплект)
	1

	Трубки трахеотомические (комплект)
	2

	Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 8 мм
	1

	Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 15 мм
	1

	Щипцы геморроидальные окончатые прямые
	2

	Щипцы для захватывания кишечной стенки
	4

	Щипцы кишечные окончатые для взрослых
	1

	Щипцы кишечные окончатые для детей
	1

	Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые)
	1

	Щипцы секвестральные изогнутые № 2
	1

	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые
	1

	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые
	1



