Заказать  zakaz@eramt.ru

+79933390555

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Держатель медицинский для захватывания и удержания трубчатых костей мощный | 1 |
| Долото с шестигранной ручкой желобоватое, 15 мм | 1 |
| Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой, 15 мм | 1 |
| Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой, 25 мм | 1 |
| Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу, № 1 малый | 4 |
| Зажим кишечный жесткий | 2 |
| Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый | 2 |
| Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой | 2 |
| Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 2 | 12 |
| Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 3 | 4 |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 30 |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 20 |
| Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости | 10 |
| Зажим с кремальерой для операционного белья | 12 |
| Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине | 12 |
| Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско № 1 | 1 |
| Зеркало влагалищное по Дуайэну № 4 | 1 |
| Зеркало влагалищное по Дуайэну № 5 | 1 |
| Зеркало двухстороннее по Ричардсону (из набора для легочной хирургии) | 2 |
| Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм | 1 |
| Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 60 мм | 1 |
| Зеркало для левой доли печени | 1 |
| Зеркало печеночное 100 мм | 1 |
| Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками | 1 |
| Зеркало ректальное детское 91 мм | 1 |
| Зонд зобный с отверстием | 1 |
| Зонд хирургический желобоватый 170 мм | 1 |
| Зонд хирургический желобоватый с пуговкой (проктологический), 215 мм | 1 |
| Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 1 |
| Игла для спинно-мозговой пункции А-1,0х90-30 | 1 |
| Игла для спинно-мозговой пункции А-1,2х120-30 | 1 |
| Игла лигатурная тупая левая № 3 | 1 |
| Игла лигатурная тупая правая № 3 | 1 |
| Игла хирургическая 0А1-0,7х55 | 50 |
| Игла хирургическая 3В1-0,6х20 | 20 |
| Игла хирургическая 3В1-0,7х28 | 20 |
| Игла хирургическая 3В1-1,1х50 | 20 |
| Игла хирургическая 3В1-1,2х55 | 20 |
| Игла хирургическая 4А1-0,6х20 | 50 |
| Игла хирургическая 4А1-0,6х30 | 20 |
| Игла хирургическая 4А1-0,7х45 | 50 |
| Игла хирургическая 4А1-0,7х50 | 50 |
| Игла хирургическая 4А1-0,8х32 | 5 |
| Игла хирургическая 4А1-0,9х36 | 10 |
| Игла хирургическая 4А1-1,0х45 | 10 |
| Игла хирургическая 4А2-0,4х22 | 5 |
| Игла хирургическая 4В1-0,6х20 | 30 |
| Игла хирургическая 4В1-1,0х45 | 20 |
| Игла хирургическая 4В1-1,2х55 | 50 |
| Иглодержатель сосудистый, 200 мм | 5 |
| Игольник | 3 |
| Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | 4 |
| Коловорот (комплект) | 1 |
| Корнцанг изогнутый | 4 |
| Корнцанг прямой | 4 |
| Крючки хирургические пластинчатые по Фарабефу (комплект из 2 шт.) | 1 |
| Крючок трахеотомический острый | 2 |
| Крючок хирургический однозубый костный острый | 2 |
| Крючок хирургический четырехзубый острый № 2 | 2 |
| Крючок хирургический четырехзубый тупой № 2 | 2 |
| Крючок хирургический четырехзубый тупой № 4 | 2 |
| Кусачки Дальгрена для взрослых | 1 |
| Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками | 1 |
| Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Янсена с удлиненными ручками | 1 |
| Лезвие съемное № 24 | 20 |
| Ложка костная двухсторонняя острая | 2 |
| Ложки нейрохирургические овальные острые жесткие односторонние (комплект) | 1 |
| Ложки нейрохирургические острые овальные (комплект) | 1 |
| Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей | 1 |
| Молоток хирургический металлический или текстолитовый | 1 |
| Нож ампутационный большой НЛ 315х180 | 1 |
| Нож ампутационный малый НЛ 250х120 | 1 |
| Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые, 185 мм | 1 |
| Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые, 230 мм | 2 |
| Ножницы реберные гильотинные | 1 |
| Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм | 2 |
| Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм | 4 |
| Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм | 2 |
| Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | 2 |
| Пила проволочная витая | 6 |
| Пила рамочная | 1 |
| Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 10 |
| Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 | 4 |
| Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150х5,5 или ПХ 200х18 | 2 |
| Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 10 |
| Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5 | 4 |
| Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 | 1 |
| Пластина для оттеснения внутренностей | 1 |
| Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165 мм | 1 |
| Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | 1 |
| Распатор изогнутый малый | 1 |
| Распатор прямой | 1 |
| Распатор реберный с двойным изгибом левый | 1 |
| Распатор реберный с двойным изгибом правый | 1 |
| Расширитель трахеотомический | 1 |
| Ручка скальпеля большая, 130 мм | 2 |
| Ручки к проволочным пилам (пара) | 1 |
| Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 | 10 |
| Скальпель остроконечный средний Со 150х40 | 2 |
| Троакары полостные (комплект) | 1 |
| Трубки трахеотомические (комплект) | 2 |
| Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 8 мм | 1 |
| Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 15 мм | 1 |
| Щипцы геморроидальные окончатые прямые | 2 |
| Щипцы для захватывания кишечной стенки | 4 |
| Щипцы кишечные окончатые для взрослых | 1 |
| Щипцы кишечные окончатые для детей | 1 |
| Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 1 |
| Щипцы секвестральные изогнутые № 2 | 1 |
| Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 1 |
| Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 1 |